附件

不符合规定产品名单

| 序号 | 样品名称 | 受抽单位 | 生产单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 铜陵国泰大药房有限公司 | 河南省佳康医疗器械有限责任公司 | 无菌平面耳挂式 | 批号：202201001 | 铜陵市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 压力差（△p） | 生产企业否认 |
| 2 | 医用外科口罩 | 黄山花园药业零售连锁有限公司百信昱西药房 | 浙江蓝禾医疗用品有限公司 | 超透气型125mm×80mm，允差±5% | 批号：20230406 | 黄山市产品质量检验研究院 | 安徽省食品药品检验研究院 | 压力差（△p） |  |